Příloha č. 6 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.
Podmínky pro řádné a kvalifikované provádění zkoušek v oblasti radiační ochrany
Všeobecné požadavky:
V metodice a v protokolech musí být používány názvy veličin a jejich jednotek podle platných norem; stejně tak i pojmy používané ve statistickém hodnocení výsledků měření.
Vzorová metodika
1.	identifikace osoby žádající o povolení provádění zkoušek v oblasti radiační ochrany
2.	osoba, která vypracovala metodiku
3.	druh zkoušky
4.	ZIZ, pro který je metodika vypracována
5.	literatura, odkazy na normy
6.	seznam přístrojů a pomůcek
7.	dokumentace k zařízení požadovaná k provedení zkoušky
8.	pro každý test musí být uvedeno:
8.1.	charakteristika měřeného parametru
8.2.	přístroje a pomůcky
8.3.	postup měření a způsob získávání výsledků měření (popis měření, schéma geometrického uspořádání měření, použité veličiny, jednotky)
8.4.	výpočet, algoritmus, interpretace
8.5.	tolerance měřeného parametru, požadavky na přesnost a reprodukovatelnost měření
8.6.	hodnocení
Vzorový protokol měření
1.	číslo protokolu
2.	identifikace osoby vlastnící povolení k provádění zkoušek včetně čísla povolení a doby jeho platnosti
3.	druh a předmět zkoušky, identifikace metodiky použité při měření
4.	kdo zkoušku provedl
5.	datum provedení zkoušky
6.	identifikace pracoviště, na kterém byla zkouška provedena, umístění ZIZ
7.	podrobná identifikace zkoušeného ZIZ (jeho komponenty, typ, výrobní čísla, datum výroby, datum instalace)
8.	předložená požadovaná dokumentace
9.	použité přístroje a pomůcky (datum poslední kalibrace)
10.	seznam měřených parametrů
11.	části každého testu:
11.1	název parametru
11.2	podmínky měření
11.3	záznam výsledků měření (počet provedených měření, použité veličiny a jednotky)
11.4	výsledek měření, přesnost, reprodukovatelnost, tolerance a zjištěná odchylka od tolerancí
11.5	hodnocení ano/ne
12.	souhrnný přehled výsledků jednotlivých testů zkoušky (parametr, požadavek, naměřená hodnota, hodnocení ano/ne)
13.	návrh rozsahu zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti, jedná-li se o přejímací zkoušku
14.	datum vyhotovení protokolu
15.	podpis osoby řídící zkoušku a statutárního orgánu držitele povolení