Příloha č. 15 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.
Podmínky pro řádné a kvalifikované vykonávání
služeb významných z hlediska radiační ochrany
Všeobecné požadavky:
V metodice a v protokolech se použijí názvy veličin a jejich jednotek podle platných norem; stejně tak i pojmy používané ve statistickém hodnocení výsledků měření.
Náležitosti vzorové metodiky
1.	identifikace osoby žádající o povolení k provádění činnosti (u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo)
2.	identifikace osoby, která vypracovala metodiku (u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo)
3.	druh měření, pro který je metodika vypracována
4.	odkazy na literaturu, normy a doporučení
5.	pro každý druh měření se uvede:
5.1.	charakteristika měřené veličiny
5.2.	přístroje a pomůcky
5.3.	postup měření a způsob získávání výsledků (popis měření, schéma měření in situ, použité veličiny, jednotky)
5.4.	výpočet, algoritmus, interpretace
5.5.	měřená veličina a přesnost měření
5.6.	hodnocení výsledků, porovnání se směrnými resp. mezními hodnotami
Náležitosti vzorového protokolu měření
1.	číslo protokolu
2.	identifikace držitele povolení k provádění činnosti (u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo), včetně čísla povolení a doby jeho platnosti
3.	druh a předmět měření, specifikace metodiky použité při měření
4.	identifikace fyzické osoby která provedla měření (jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání)
5.	datum provedení měření
6.	identifikace objednatele měření (u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo)
7.	specifikace místa a podmínek měření
8.	popis vzorku, čas a místo odběru
9.	podrobná identifikace měřeného vzorku
10.	použité přístroje a pomůcky (datum posledního ověření resp. kalibrace)
11.	části každého měření:
11.1.	název veličiny
11.2.	podmínky během měření
11.3.	záznam výsledků měření (počet provedených měření, použité veličiny a jednotky)
11.4.	výsledek měření, přesnost
12.	souhrnný přehled výsledků jednotlivých částí měření, překročení směrných resp. mezních hodnot (ano/ne)
13.	datum zpracování protokolu
14.	podpis osoby s příslušným oprávněním zvláštní odborné způsobilosti a statutárního orgánu držitele povolení