Příloha č. 1 k vyhlášce č. 464/2000 Sb.

Ukazatele jakosti vody vhodné ke koupání ve volné přírodě
a jejich limitní hodnoty

| Ukazatel | 1 Doporučená hodnota | 2 Limitní hodnota | Nejmenší četnost odběru v koupací sezóně
1. | Koliformní bakterie (KTJ/ml) | 5 | 100 | 14denní
2. | Termotolerantní kol. bakterie (KTJ/ml) | < 5 | 20 | 14denní
3. | Enterokoky (KTJ/ml) | < 5 | 20 | 14denní
4. | Salmonelly (KTJ/ l) | - | 0 | v případě podezření
5. | pH | - | 6 - 9 | Denně
6. | Barva | - | Beze změn | denně
7. | Minerální oleje (mg/l) | Pod 0,3 | bez filmu na hladině a zápachu | 14denní
8. | Tenzidy aniont. (mg/l) | Pod 0,3 | Bez pěny | 14denní
9. | Fenoly (mg/l) | Pod 0,005 | Pod 0,05 bez pachu | 14denní
10. | Průhlednost (v m) | 2 | 1 | 14denní
11. | Kyslík rozp. (% nasycení) | 80 - 120 | 50 | 14denní
12. | Viditelné plovoucí znečištění | -- | Nezjistitelné | denně
13. | Biologický stav podle indexu saprobity biosestonu | < 2,2 | 2,5 |
14. | Živé organismy fytoplankton jedinec/ml | méně než 2000 | 10 000* | 14denní
* V případě vodních květů je koupání zakázáno.